| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.04.2022 |  | № | 496 |
| г. Кирс |  |  |  |

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Алмаз» по развитию систем водоснабжения  с.Кай, д.Южаки, с.Пушья, Верхнекамского   муниципального округа Кировской области

на 2022-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», администрация Верхнекамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы  ООО «Алмаз»  (ИНН 4305006082; ОГРН 1204300009704) по развитию системы водоснабжения в с.Кай, д.Южаки, с.Пушья, Верхнекамского муниципального округа  Кировской области на 2022-2027 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Верхнекамского

муниципального округа                                                                        А.В. Олин

__________________________________________________________________

Подготовлено

Заместитель заведующего отделом

жилищно-коммунального хозяйства                       	    К.Г. Коробейников

Согласовано

Первый заместитель

главы администрации

муниципального округа                                                    А.Н. Суворов

Заведующий правовым отделом                                       Н.А. Шмигальская

Приложение

к постановлению

администрации       Верхнекамского

муниципального  округа

от 15.04.2022   № 496

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

ООО «Алмаз» по развитию системы водоснабжения  с.Кай, д.Южаки, с.Пушья, Верхнекамского   муниципального округа Кировской области  на 2022-2027 годы

1. Нормативная база.

- Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.

- Генеральный план  Кайского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области;

- Схема водоснабжения и водоотведения Кайского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения и системы водоотведения. Контроль качества

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели:

- Повышение эффективности работы системы водоснабжения;

- Повышение надежности работы систем водоснабжения;

- Снижение потерь;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной сферы, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий.

Задачи:

- Согласно сложившейся текущей ситуации определить приоритетные мероприятия в сфере водоснабжения  с обоснованием необходимости.

-  Разработать проект реализации мероприятий.

3. Основные требования к инвестиционной программе.

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или), утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2014 №641 и настоящему техническому заданию.

Требования к инвестиционной программе и ее цели:

1)	  Паспорт программы.

2)	  Перечень мероприятий.

3)	  График реализации мероприятий инвестиционной программы.

4)	  Источники финансирования инвестиционной программы.

5)	  Расчет эффективности инвестирования средств.

6)	  Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

7)	  План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

8)	  Отчет об исполнении инвестиционной программы по модернизируемым и реконструируемым объектам водоснабжения.

Инвестиционная программа должна содержать мероприятия:

- по модернизации и реконструкции эксплуатируемых ООО «Алмаз» систем водоснабжения в соответствии с действующим концессионным соглашением № 15/01/2022 от 02.02.2022 года в отношении объектов водоснабжения расположенных  в с.Кай, с.Пушья, д.Южаки, Верхнекамского муниципального округа Кировской области инвестиционная программа должна включать следующие мероприятия:

По водоснабжению:

| Адрес объекта | Мероприятия | Год выполнения работ | Сумма расходов, руб. ( с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация разведочно-эксплуатационной скважины № 50239 в с.Южаки, Кировская обл., Верхнекамский район, с.Южаки | Модернизация оборудования: Установка энергоэффективного скважинного насоса ЭЦВ нового поколения | 2025 | 42600,0 |
| Модернизация Разведочно-эксплуатационная скважина на воду № 61456, с.Кай, сооружение № 1 | Модернизация оборудования: Монтаж преобразователя частоты (с пультом управления) для автоматической подачи воды в водопроводную сеть для поддержания постоянное давление в водопроводе и снижения энергозатрат (25 – 40% электроэнергии) с установкой прибора учета воды на скважине | 2026 | 96660,0 |
| Модернизация Разведочно-эксплуатационная скважина на воду № 68511, с.Пушья, сооружение № 1 | Модернизация оборудования: Установка энергоэффективного скважинного насоса ЭЦВ нового поколения | 2027 | 45000,0 |

При разработке Инвестиционной программы должен быть произведен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации всей программы и расчет оценочной стоимости каждого проекта.

В проекте инвестиционной программы должен быть:

- указан механизм реализации, определены способы и источники финансирования мероприятий с учетом реальных возможностей всех источников;

-  приложены предложения и расчеты по формированию размеров надбавки к ценам за услуги водоснабжения, тарифа на подключение к системам водоснабжения

Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

1)	 собственные средства предприятия;

2)	 заемные ресурсы;

3)	 тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения;

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения Инвестиционной программы:

ООО «Алмаз» в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению, направляет в орган регулирования следующие документы:

1)   сведения о размерах планируемых нагрузок объектов строительства, модернизации и реконструкции;

2)   проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы;

3) акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ - в случае, если реализация проекта осуществлялась до включения в инвестиционную программу;

4) другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация ООО «Алмаз» обязана представить документы по запросу органа регулирования в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Алмаз» дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.

1.Описание технического задания для разработки инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения расположенных в с.Кай, д.Южаки, с.Пушья, Верхнекамского   муниципального округа Кировской области.

-  Повышение надежности работы сооружений централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

Для повышения надежности работы определить объекты, необходимость замены которых обусловлена аварийным износом и низкой степени надежности.

-  Выполнение комплекса мероприятий по повышению надежности работы сетей водоснабжения и водоотведения.

- Определить приоритетные объекты сетей водоснабжения, подлежащие модернизации и реконструкции. Основные усилия направить на достижение задач бесперебойного водоснабжения с.Кай, с.Пущья, д.Южаки.

- Выполнение комплекса мероприятий на повышение   показателей качества и энергоэффективности  работы объектов  водоснабжения.

Для повышения качества и энергоэффективности работы определить объекты, необходимость замены которых обусловлена повышенными энергозатратами,  аварийным износом и низкой степени качества.

__________________________