|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации  Верхнекамского муниципального  округа  от 02.06.2022 № 732  **Баланс тепловой энергии и топлива п.Рудничный за 2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Январь | | Февраль | | Март | | Апрель | | Май | | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| 3 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Произведено тепловой энергии** | 8 022,2 | | 7 392,6 | | 6 898,4 | | 3 732,3 | | 1 107,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 674,1 | 4 595,8 | 5 783,1 | 7 548,1 | 47 754,5 |
| Собственные нужды котельных | 441,2 | | 406,6 | | 379,4 | | 205,3 | | 60,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,1 | 252,8 | 318,1 | 415,1 | 2 626,5 |
| тоже в % | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| **Отпуск тепловой энергии** | 7 581,0 | | 6 986,0 | | 6 519,0 | | 3 527,0 | | 1 047,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 527,0 | 4 343,0 | 5 465,0 | 7 133,0 | 45 128,0 |
| Потери тепловой энергии | 5 434,3 | | 2 776,4 | | 3 352,3 | | 610,3 | | 779,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -341,8 | 1 688,3 | 2 573,8 | 3 930,6 | 20 803,7 |
| тоже в % | 48,5 | | 45,0 | | 42,7 | | 43,9 | | 65,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -77,2 | 34,5 | 46,9 | 51,1 | 46,1 |
| **Полезный отпуск тепловой энергии, всего:** | 2 146,7 | | 4 209,6 | | 3 166,7 | | 2 916,7 | | 267,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 868,8 | 2 654,7 | 2 891,2 | 3 202,5 | 24 324,3 |
| в т.н. на собственное производство | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сторонним потребителям: | 2 146,7 | | 4 209,6 | | 3 166,7 | | 2 916,7 | | 267,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 868,8 | 2 654,7 | 2 891,2 | 3 202,5 | 24 324,3 |
| бюджетные потребители | 724,6 | | 1 239,8 | | 607,9 | | 388,0 | | 130,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,1 | 384,0 | 495,4 | 821,6 | 4 993,5 |
| прочие потребители | 122,1 | | 534,2 | | 125,8 | | 101,7 | | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,9 | 104,8 | 112,3 | 124,5 | 1 391,3 |
| население | 1 300,1 | | 2 435,6 | | 2 433,0 | | 2 427,0 | | 134,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 503,8 | 2 165,9 | 2 283,6 | 2 256,3 | 17 939,5 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 02.06.202 № 732

**Топливно-энергетический баланс   
Рудничного городского поселения Верхнекамского района Кировской области за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо. | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 754,5 |  |
| Ввоз | 2 |  |  |  |  | 27 864,4 |  |  | 1619,49 |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  |  |  | 27 864,4 |  |  | 1619,49 |  |  |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |  |  |  |  | 1619,49 | 47 754,5 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 626,5 |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 803,7 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 754,5 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукт 1 | 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукт n | 14.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Однопродуктовый баланс  
энергетических ресурсов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Вид энергетического ресурса |
|  |  | 1 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | Прочее твердое топливо |
| Ввоз | 2 | 27 864,4 |
| Вывоз | 3 |  |
| Изменение запасов | 4 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |
| Статистическое расхождение | 6 |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 29694,1 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |
| Котельные | 8.2 | 29694,1 |
| Электрокотельные и тепло-утилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |
| Собственные нужды | 10 | 2 626,5 |
| Потери при передаче | 11 | 20 803,7 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 47 754,5 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |
| Промышленность | 14 |  |
| Продукт 1 | 14.1 |  |
| ... | ... |  |
| Продукт n | 14.n |  |
| Прочая промышленность |  |  |
| Строительство | 15 |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |
| Прочий | 16.4 |  |
| Сфера услуг | 17 |  |
| Население | 18 |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 02.06.2022 № 732

**Структура отпуска тепловой энергии по потребителям пгт.Рудничный**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Потребитель | | Год постройки | Строительный объем,м3 | Часовая тепловая нагрузка на отопление  Гкал/час | Кол-во тепловой энергии на отопление (расчетное).  Гкал/год | | Наличие прибора учета | Кол-во тепловой энергии, расход тепла на отопление, Гкал/год | | |
| Нормативный расход тепла на отопление Гкал/год | | Расход тепла на отопление по прибору учета, Гкал/год |
| 1 | | пгт.Рудничный, ул.Мира,1 | | 1960 | 1844 | 0,053 | 123,30 | | - | 123,30 | | - |
| 2 | | пгт.Рудничный, ул.Мира,3 | | 1961 | 2759 | 0,075 | 174,30 | | - | 174,30 | | - |
| 3 | | пгт.Рудничный, ул.Мира,4 | | 1961 | 2851 | 0,076 | 176,60 | | - | 176,60 | | - |
| 4 | | пгт.Рудничный, ул.Ленина,1 | | 1982 | 3701 | 0,092 | 215,00 | | - | 215,00 | | - |
| 5 | | пгт.Рудничный, ул.Ленина,3 | | 1981 | 3821 | 0,095 | 222,00 | | - | 222,00 | | - |
| 6 | | пгт.Рудничный, ул.Ленина,4 | | 1972 | 2890 | 0,078 | 182,20 | | - | 182,20 | | - |
| 7 | | пгт.Рудничный, ул.Ленина,6 | | 1972 | 3198 | 0,085 | 198,00 | | - | 198,00 | | - |
| 8 | | пгт.Рудничный, ул.Ленина,7 | | 1976 | 2994 | 0,079 | 185,20 | | - | 185,20 | | - |
| 9 | | пгт.Рудничный, ул.Ленина,9 | | 1978 | 3103 | 0,082 | 191,90 | | - | 191,90 | | - |
| 10 | | пгт.Рудничный, ул.Ленина,10 | | 1988 | 2605 | 0,072 | 167,50 | | - | 167,50 | | - |
| 11 | | пгт.Рудничный, ул.Ленина,11 | | 1974 | 2903 | 0,077 | 179,40 | | - | 179,40 | | - |
| 12 | | пгт.Рудничный, ул. Ленина,13 | | 1989 | 3994 | 0,099 | 232,10 | | - | 232,10 | | - |
| 13 | | пгт.Рудничный, ул.Ленина,21 | | 1983 | 12570 | 0,258 | 602,60 | | - | 602,60 | | - |
| 14 | | пгт.Рудничный, ул.Ленина,23 | | 1983 | 12377 | 0,254 | 593,10 | | - | 593,10 | | - |
| 15 | | пгт.Рудничный, ул.Ленина,29 | | 1972 | 3024 | 0,08 | 187,10 | | - | 187,10 | | - |
| 16 | | пгт.Рудничный, ул.Юбилейная,3 | | 1994 | 13634 | 0,273 | 638,60 | | - | 638,60 | | - |
| 17 | | пгт.Рудничный, ул.Юбилейная,5 | | 1992 | 13070 | 0,262 | 611,80 | | - | 611,80 | | - |
| 18 | | пгт.Рудничный, ул.Юбилейная,6 | | 1991 | 10604,72 | 0,212 | 495,00 | | - | 495,00 | | - |
| 20 | | пгт.Рудничный, ул.Юбилейная,7 | | 1986 | 11812,1 | 0,242 | 566,10 | | - | 566,10 | | - |
| 21 | | пгт.Рудничный, ул.Юбилейная,8 | | 1987 | 10121 | 0,207 | 485,20 | | - | 485,20 | | - |
| 22 | | пгт.Рудничный, ул.Юбилейная,10 | | 1988 | 12488 | 0,256 | 598,60 | | - | 598,60 | | - |
| 23 | | пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе, 22 | | 1969 | 12354,67 | 0,251 | 586,70 | | - | 586,70 | | - |
| 24 | | пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе,25 | | 1969 | 10600,18 | 0,211 | 494,60 | | - | 494,60 | | - |
| 25 | | пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе,27 | | 1973 | 11736,0 | 0,234 | 548,00 | | - | 548,00 | | - |
| 26 | | пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе,28 | | 1974 | 12119,65 | 0,242 | 566,00 | | - | 566,00 | | - |
| 27 | | пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе,29 | | 1982 | 12867,00 | 0,257 | 600,70 | | - | 600,70 | | - |
| 28 | | пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе,30 | | 1975 | 12394,6 | 0,248 | 579,10 | | - | 579,10 | | - |
| 29 | | пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе,31 | | 1980 | 12013,35 | 0,24 | 560,70 | | - | 560,70 | | - |
| 30 | | пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе,33 | | 1979 | 12247,91 | 0,246 | 576,20 | | - | 576,20 | | - |
| 31 | | пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе,35 | | 1979 | 11978,36 | 0,24 | 561,00 | | - | 561,00 | | - |
| 32 | | пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе,37 | | 1993 | 6247,00 | 0,143 | 334,90 | | - | 334,90 | | - |
| 33 | | пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе,50 | | 1991 | 5941,1 | 0,136 | 318,10 | | - | 318,10 | | - |
| 34 | | пгт.Рудничный, ул.Титова,8 | | 1990 | 13361,0 | 0,267 | 625,50 | | - | 625,50 | | - |
| 35 | | пгт.Рудничный, ул.Титова,10 | | 1989 | 13230 | 0,265 | 619,60 | | - | 619,60 | | - |
| 36 | | пгт.Рудничный, ул.К.Маркса,12 | | 1956 | 508,0 | 0,015 | 36,10 | | - | 36,10 | | - |
| 37 | | пгт.Рудничный, ул.Дзержинского,10 | | 1966 | 2278,0 | 0,068 | 158,70 | | - | 158,70 | | - |
| 38 | | пгт.Рудничный, ул.Дзержинского,12 | | 1965 | 2469,0 | 0,068 | 158,80 | | - | 158,80 | | - |
| 39 | | пгт.Рудничный, ул.Дзержинского,20 | | 1979 | 11582,11 | 0,231 | 541,20 | | - | 541,20 | | - |
| 40 | | пгт.Рудничный, ул.Пожарная,3 | | 1985 | 12461 | 0,255 | 597,30 | | - | 597,30 | | - |
| 41 | | пгт.Рудничный, ул.Пожарная,5 | | 1985 | 12157 | 0,249 | 582,40 | | - | 582,40 | | - |
| 42 | | пгт.Рудничный, ул.Комсомольская,7 | | 1976 | 3916 | 0,097 | 227,50 | | - | 227,50 | | - |
| 43 | | пгт.Рудничный, ул.Комсомольская,9 | | 1986 | 4011 | 0,1 | 233,20 | | - | 233,20 | | - |
| 44 | | пгт.Рудничный, ул.Комсомольская,  19 | | 1974 | 2964 | 0,078 | 183,30 | | - | 183,30 | | - |
| 45 | | пгт.Рудничный, ул.Осетрова,30 | |  | 197 | 0,08 | 18,90 | | - | 18,30 | | - |
|  | | пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе,24 | | 1972 | 12971 | 0,211 | 765,77 | | - | 765,77 | | - |
| **Частный сектор** | | | | |  |  |  | |  |  | |  |
| 46 | пгт.Рудничный, ул.Ленина,2а | | 1962 | | 144 | 0,0069 | 18,90 | | - | 18,90 | | - |
| 47 | пгт.Рудничный, ул.Дзержинского,4 | | 1955 | | 94,25 | 0,0036 | 9,86 | | - | 9,86 | | - |
| 48 | пгт.Рудничный, ул.Дзержинского,5 | | 2004 | | 267 | 0,0115 | 31,45 | | Установлен счетчик  учета теплоэнергии | 31,45 | | - |
| 49 | пгт.Рудничный, ул.Новая,3 | | 1955 | | 169 | 0,0078 | 21,42 | | - | 21,42 | | - |
| 50 | пгт.Рудничный, ул.Пролетарская,22 | | 2021 | | 112 | 0,0055 | 15,03 | | - | 15,03 | | - |
| 51 | пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе,42 | | 1969 | | 161 | 0,0075 | 20,65 | | - | 20,65 | | - |
| 52 | пгт.Рудничный, ул.Осетрова,29 | | 1961 | | 151 | 0,0071 | 19,59 | | - | 19,59 | | - |
| 53 | пгт.Рудничный, ул.Восточная,6 | | 1960 | | 98,5 | 0,0049 | 13,51 | | - | 13,51 | | - |
| 54 | пгт.Рудничный, ул.Комсомольская,  26-1 | | 1989 | | 228 | 0,01 | 27,54 | | - | 27,54 | | - |
| 55 | пгт.Рудничный, ул.Восточная,4 | | 1963 | | 90 | 0,0045 | 12,35 | | - | 12,35 | | - |
| 56 | пгт.Рудничный, ул.Новая,19 | | 1962 | | 137 | 0,0066 | 18,18 | | - | 18,18 | | - |
| 57 | пгт.Рудничный, ул.Ленина,17 | | 1966 | | 133 | 0,0064 | 17,65 | | - | 17,65 | | - |
| 58 | пгт.Рудничный, ул.Лесная,1 | | 1975 | | 278 | 0,0064 | 25,80 | | Установлен счетчик  учета теплоэнергии | 25,80 | | - |
| 59 | пгт.Рудничный, ул.Ленина,31 | | 1992 | | 261,6 | 0,0114 | 31,25 | | Установлен счетчик  учета теплоэнергии | - | | 12 |
| 60 | пгт.Рудничный, ул.Ленина,25 | | 1930 | | 226 | 0,006 | 14,7 | | - | - | | 14,7 |
|  |  | |  | |  | **7,5451** | **17797,75** | |  | **17751,2** | | **26,7** |
| Федеральные бюджетные потребители | | | | | | | | | | | | |
| 1 | КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ», ул.Юбилейная,1 | | 1977 | | 19470,6 | 0,3741 | 979,36 | Установлен счетчик  учета теплоэнергии | | - | 699,85 | |
| 2 | КОГБУ «Центр комплексного обеспечения», ул.Орджоникидзе,26 | | 1970 | | 432,28 | 0,0099 | 25,88 | - | | 22,45 | - | |
| 3 | Министерство лесного хозяйства Кировской области, ул.Орджоникидзе,26 | | 1970 | | 455,62 | 0,0102 | 27,27 | - | | 21,577 | - | |
| 4 | ОМВД России по Верхнекамскому району, ул.Комсомольская,  10 | | 1962 | | 1922 | 0,0385 | 115,79 | Установлен счетчик  учета теплоэнергии | | - | 98,981 | |
| 5 | КОГКУ «КОППС»  пгт.Рудничный, ул.Комсомольская, д.2 | | 1973 | | 3938 | 0,0906 | 220,58 | Установлен счетчик  учета теплоэнергии | | - | 108,464 | |
|  |  | |  | |  | **0,5233** | **1368,88** |  | | **44,027** | **207,445** | |
| Муниципальные бюджетные потребители | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Администрация Верхнекамского МО пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе, д.26 | | 1970 | | 883,23 | 0,0486 | 130 | - | | 130 | - | |
| 7 | МКОУ СОШ п.Рудничный, ул.Пушкина, д.4 | | 1966 | | 22542 | 0,3945 | 986,58 | Установлен счетчик  учета теплоэнергии | | - | 561,35 | |
| 8 | МКДОУ «Сказка» | | 1976 | | 4720 | 0,0989 | 270,92 | Установлен счетчик  учета теплоэнергии | | - | 237,83 | |
| 9 | МКДОУ «Теремок», пгт.Рудничный, ул.Строительная,1 | | 1984 | | 3256,65 | 0,061 | 167,04 | Установлен счетчик  учета теплоэнергии | | - | 337,35 | |
| 10 | МКУК «РКО «Досуг», пгт.рудничный, ул.Пушкина, д.2 | | 1987 | | 17836 | 0,3158 | 778,19 | Установлен счетчик  учета теплоэнергии | | - | 324,82 | |
|  |  | |  | |  | **0,9188** | **2332,73** |  | | **130** | **1461,35** | |
| **Потребители общественного назначения** | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Насосная станция у водонапорной башни  пгт.Рудничный, ул.Дзержинского, д.6 | | 1969 | | 565 | 0,0546 | 54,43 |  | | 41,63 |  | |
| 13 | КОГАУСО «Верхнекамский комплексный центр социального обслуживания населения», пгт.Рудничный, ул.Юбилейная, д.1 | | 1977 | | 3984 | 0,0664 | 182,1 | Установлен счетчик  учета теплоэнергии | |  | 151,9 | |
| 14 | ПАО «Сбербанк», пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе, 26 | | 1970 | | 449,55 | 0,0102 | 26,91 |  | | 23,35 |  | |
| 15 | ФГУП «Почта России», пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе, 24 | | 1972 | | 168 | 0,0034 | 8,81 |  | | 7,73 |  | |
| 16 | КОГУП «Межрайонная аптека № 113», пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе,24 | | 1972 | | 383 | 0,0076 | 20,05 |  | | 17,84 |  | |
| 17 | ООО «Самобранка»,  Кафе-кулинария, ул.Орджоникидзе,24 | | 1972 | | 499,86 | 0,0096 | 23,96 |  | | 27,29 |  | |
| 18 | Магазины, ул.Орджоникидзе, д.22 | | 1969 | | 1216,33 | 0,0231 | 57,17 |  | | 45,56 |  | |
| 19 | Магазины, ул.Орджоникидзе, д.25 | | 1969 | | 2137,82 | 0,0412 | 100,36 |  | | 69,87 |  | |
| 20 | Магазины, ул.Орджоникидзе, д.28 | | 1974 | | 607,4 | 0,0117 | 28,54 |  | | 26,53 |  | |
| 21 | Магазины, ул.Орджоникидзе, д.35 | | 1979 | | 3014,64 | 0,0575 | 139,95 |  | | 134,99 |  | |
| 22 | Магазин, ул.Орджоникидзе, д.33 | | 1979 | | 312,09 | 0,0059 | 14,27 |  | | 11,32 |  | |
| 23 | Магазин, ул.Орджоникидзе, д.30 | | 1975 | | 267,4 | 0,0051 | 12,41 |  | | 9,46 |  | |
| 24 | ООО «Лесресурс Плюс», пгт.Рудничный, ул.Комсомольская, д.2 | | 1970 | | 1449 | 0,032 | 79,91 |  | | 60,08 |  | |
| 25 | Магазин, ул.Дзержинского,20 | | 1979 | | 1844,89 | 0,0356 | 86,75 |  | | 58,89 |  | |
| 26 | Магазин, пгт.Рудничный, ул.Юбилейная, д.9 | | 1974 | | 232 | 0,0045 | 10,93 |  | | 6,85 |  | |
| 27 | Магазин, пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе, д.22 | | 2012 | | 619 | 0,0216 | 28,28 |  | | 23,96 |  | |
| 27 | Магазин, пгт.Рудничный, ул.Дзержинского, д.7  (ИП Олькова В.В.) | |  | |  | 0,0036 | 8,68 |  | | 8,68 |  | |
| 28 | ИП Малинина С.Г. торговый павильон ул.Дзержинского-Орджоникидзе | | 2013 | |  | 0,0116 | 28,28 |  | | 28,28 |  | |
| 29 | Локомотивно-думкарное депо (Промзона) | | 1970 | |  | 0,1140 | 230,9 |  | | 230,9 |  | |
|  | Магазин, пгт.Рудничный, ул.Орджоникидзе, д.31 | |  | | 550,65 | 0,0106 | 25,86 |  | | 25,86 |  | |
|  | Магазин, пгт.Рудничный, ул.Юбилейная, д.6 | |  | | 1357,33 | 0,0263 | 63 |  | | 63 |  | |
| **Итого по потребителям производственного назначения** | | | | | | **0,5561** | **1231,55** |  | | **880,44** | **151,9** | |
| **Всего:** | | | | | | **9543,3** | **22730,91** |  | | **18805,67** | **1847,39** | |