АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.12.2024 |  | № | 1972 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Кирс |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации

Верхнекамского муниципального округа от 26.12.2022 № 1873

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области»

В соответствии с подпунктом «г» пункта 9 перечня поручений Президента Российской Федерации от 18.12.2023 №Пр-2466, ст. 10.1 и 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности Кировской области» администрация Верхнекамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области (далее - местные нормативы), утвержденные постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа от 26.12.2022 № 1873 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области» (с изм. №574 от 14.05.2024), следующие изменения:

  - Подпункт 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 местных нормативов изложить в следующей редакции:

- «1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 - 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области).

- В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального округа, поименованные в статье 10¹ Закона области.

  - Раздел 2  «Основная часть» дополнить следующим содержанием:

« 2.7. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах муниципального округа приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области электроснабжения населения | Удельная расчетная коммунально-бытовая электрическая нагрузка, кВт на 1 человека [1] | Без стационарных электроплит –0,43. Со стационарными электроплитами – 0,52. |  |
| Объекты в области теплоснабжения населения | Удельный расход тепла на отопление и горячее водоснабжение жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Застройка | Значение |
|  |  | 1 этаж | 87,52 |
|  |  | 2 этажа | 78,84 |
|  |  | 3 этажа | 68,58 |
|  |  | 4 этажа | 66,65 |
|  |  | 5–9 этажей | 62,89 |
|  |  | 10 и более | 58,01 |
|  | Удельный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | Застройка | Значение |
|  |  | 1 этаж | 132,28 |
|  |  | 2 этажа | 128,13 |
|  |  | 3 этажа | 125,96 |
|  |  | 4-5 этажей | 113,50 |
|  |  | 6–7 этажей | 107,18 |
|  |  | 8–9 этажей | 103,03 |
| Объекты в области газоснабжения населения | Удельный расход природного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/ч на 1 человека | При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 0,0466. При наличии газовой плиты и горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 0,1246. При отсутствии газовой плиты и горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 0,078. При наличии газовой плиты и отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 0,0692 |  |
| Водозаборы. Станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения). Насосные станции. Водопроводы | Удельное среднесуточное водопотребление (за год), л/сут на 1 человека [1] | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 219. То же с централизованным горячим водоснабжением – 239 |  |
| Канализационные очистные сооружения, иловые площадки, биологические пруды глубокой очистки сточных вод. Канализационные насосные станции. Сети канализации (напорной, самотечной) | Удельное среднесуточное водоотведение (за год), л/сут на 1 человека | Принимается равной удельному среднесуточному водопотреблению |  |
| Примечание – 1. Расчетный показатель учитывает нагрузку жилых и общественных зданий, коммунально-бытовых объектов (за исключением мелкопромышленных потребителей). |  |  |  |

1.3 Раздел 3 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования» следующие изменения:

1.3.1.  После слов «программы социально-экономического развития Верхнекамского муниципального округа» дополнить словами « и планом мероприятий по реализации Стратегии Социально-экономического развития Верхнекамского муниципального округа до 2035, утверждённого постановлением администрации Верхнекамского округа № 951 от 15.07.2022. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»

1.3.2. Слова «приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.11.2016 № 776/пр «Об утверждении СП 113.13330» СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей» заменить словами «Сводом правил СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей. СНиП 21-02-99»

2. Разместить изменения в местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего постановления.

3.  Направить в министерство строительства Кировской области уведомление о размещении утвержденных местных нормативах в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. 	Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования  Верхнекамский муниципальный округ Кировской области и разместить на официальном сайте муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Временно исполняющий полномочия главы Верхнекамского муниципального округа | Е.Ю. Аммосова |
| --- | --- |

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом

проектной деятельности, архитектуры

и градостроительства                                                            В.В. Ушакова

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения, начальник МКУ «Благоустройство» | В.С. Леонтьев |
| --- | --- |

Консультант  правового отдела                                          А.С. Филиппова