| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.02.2022 |  | № | 179 |
| г. Кирс |  |  |  |

Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания

зданий и сооружений  муниципальных образовательных организаций Верхнекамского муниципального округа,

обустройства  прилегающих к ним территорий

В соответствии с Уставом муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ,  статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения эффективности  управления муниципальной системой образования, администрация Верхнекамского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Верхнекамского муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий, в соответствии с приложением.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Верхнекамского муниципального округа по социальным вопросам Гилеву Л.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Верхнекамского

муниципального округа                                                                    А.В. Олин

________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО Начальник управления образования И.В.Ситчихина СОГЛАСОВАНО Заведующий правовым отделом Н.А.Шмигальская Заместитель главы администрации муниципального Е.Ю.Аммосова округа по работе с территориальными отделами, начальник МКУ «Благоустройство» Заведующий отделом проектной деятельности, архитектуры и градостроительства В.В.Ушакова А.С. Гребельникова Е.В. Долинина В.С. Леонтьев Л.В. Хохрина

Разослать: Гилевой Л.М., управление образования 2 экз, Аммосовой Е.Ю., Ушаковой В.В.

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 10.02.2022 № 179

Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Верхнекамского муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.5. ч.1. ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Верхнекамского муниципального округа, а также обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании норм и требований санитарного и жилищного законодательства, правил пожарной безопасности и других.

1.3. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

1.4. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций, в оперативном управлении которых находятся эти здания и сооружения.

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1. Управление имуществом Верхнекамского муниципального округа передает муниципальным образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных организаций видов деятельности. Имущество передается образовательной организации на основании распорядительного акта   и акта приема-передачи к нему.

2.2. Имущество муниципальной образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью муниципального образования  Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана:

2.3.1. Использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

2.3.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

2.3.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним имущества.

2.3.4. Согласовывать с управлением имуществом Верхнекамского муниципального округа сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжения имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей из бюджета  на приобретение такого имущества).

2.3.5. До заключения договора аренды на закрепленное за ним имущество получить экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией на уровне округа.

Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

2.3.6. Договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством.

2.3.7. Имущество, приобретенное образовательной организацией за счет средств, выделенных ей по смете, поступает в оперативное управление образовательной организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.

2.3.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.

2.4. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий эксплуатация данных объектов прекращается.

2.5. На основании данного Положения муниципальные образовательные организации разрабатывают положения о порядке проведения плановых и внеплановых осмотров, эксплуатируемых ими зданий и сооружений. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год – весенние и осенние осмотры.

2.6. За содержание зданий и сооружений в образовательной организации должно быть назначено ответственное лицо. Ответственный за эксплуатацию здания обязан обеспечить:

2.6.1. Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем.

2.6.2. Осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации.

2.6.3.Весенние осмотры для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение 1 к настоящему Положению).

2.6.4. В ходе осенних осмотров проверку готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение 2 к настоящему Положению).

2.6.5. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена (приложение 3 к настоящему Положению).

2.6.6. Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.6.7. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются муниципальными образовательными организациями самостоятельно.

2.6.8. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации, руководитель – учредителю.  На основании актов осмотров руководителями образовательных организаций разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

2.6.9. Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета технического состояния зданий по форме (приложение 4 к настоящему Положению), который предъявляется комиссиям по проведению плановых проверок.

2.7. Готовность образовательной организации к новому учебному году определяется после проверки  муниципальной комиссией по приемке ее готовности к началу учебного года.

По итогам приемки составляется акт готовности образовательной организации (приложение 5 к настоящему Положению).

3. Требования к обустройству прилегающей к образовательной организации территории.

3.1. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории.

3.2. Территории образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

3.3. Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.4. Территории образовательных организаций должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить.

4. Контроль  за техническим  состоянием  зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

4.2.1. Внешнее благоустройство.

4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты,  инженерные устройства и оборудование.

4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

4.2.5. Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

4.2.7. Соблюдение габаритных приближений.

4.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства.

4.2.9. Противопожарные устройства.

4.2.10. Прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

4.3.1. на ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%.

4.3.2. конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

4.3.3. выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица).

4.7.   Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа (далее - управление образования) координирует работу по организации капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций.

4.8. Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных организаций в управлении образования ежегодно формируется план ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях, включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду, выполнению предписаний надзорных органов. План ремонтных работ в образовательных организациях составляется с целью определения финансовой потребности для проведения текущего и капитального ремонта.

4.9. Для составления плана используется представленная руководителями муниципальных образовательных организаций информация:

-заявка на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории;

-предписания контролирующих органов;

-предполагаемые муниципальными образовательными организациями сроки проведения ремонта.

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

5.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.

5.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

5.2.1. Оплата  коммунальных услуг.

5.2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий муниципальных образовательных организаций, находящихся на праве оперативного управления.

5.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств — управлением образования администрации Верхнекамского муниципального округа.

Приложение 1

к Положению о порядке обеспечения

содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций

Верхнекамского муниципального округа,

обустройства прилегающих к ним территорий

АКТ

общего весеннего осмотра здания

____________________________ "___" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения)

_____________________________________________

2. Адрес

__________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)

______________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)

_____________________________________

5. Год постройки

___________________________________________________________

6. Материал стен

___________________________________________________________

7. Этажность

_______________________________________________________________

8. Наличие подвала

_________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя

______________________________________________________________

Членов комиссии:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

Представители:

1. __________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

произвела осмотр ________________________________ по вышеуказанному

адресу.

_______________________________________________________________

(наименование здания (сооружения)

| № | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуем ых работ | Сроки и исполнител и |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 5 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Полы |  |  |  |
| 9 | окна |  |  |  |
| 10 | двери, ворота |  |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |  |
| 12 | Наружная отделка: |  |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 14 | Система отопления |  |  |  |
| 15 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 16 | Система водоотведения |  |  |  |
| 17 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 18 | Вентиляция |  |  |  |
| 19 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 20 | Технологическое оборудование |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

1) отрывка шурфов

_________________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада

____________________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

________________________________

4) взятие проб материалов для испытаний

______________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

______________________

6) прилегающая территория

__________________________________________________

__________________________________________________________________

Выводы и предложения:

_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 2

к Положению о порядке обеспечения

содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных

организаций Верхнекамского

муниципального округа, обустройства

прилегающих к ним территорий

АКТ

общего осеннего осмотра здания

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

_________________________ "___" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения)

_____________________________________________

2. Адрес

__________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)

______________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)

_____________________________________

5. Год постройки

___________________________________________________________

6. Материал стен

___________________________________________________________

7. Этажность

______________________________________________________________

8. Наличие подвала

_________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя

______________________________________________________________

Членов комиссии:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

Представители:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

произвела проверку готовности

__________________________________________________________________

12

(наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного

оборудования:

а) кровля

_________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция)

______________________________

в) фасад и наружные водостоки

______________________________________________

г) проемы

_________________________________________________________________

д) внутренние помещения

___________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения

_______________________________________

ж) отмостки и благоустройство

______________________________________________

з) отопление, бойлерные

__________________________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы

___________________________________

к) электроснабжение и освещение

___________________________________________

л) оборудование, инженерные устройства

_____________________________________

________________________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях)

___________________________________________________

б) уборочным инвентарем

______________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий

_________________________________

__________________________________________________________________

Выводы и предложения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 3

к Положению о порядке обеспечения

содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций

Верхнекамского муниципального округа, обустройства

прилегающих к ним территорий

АКТ

внепланового осмотра зданий

________________________ "___" ___________________ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений)

________________________________________________

Адрес

____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель)

_________________________________________________

Материал стен

______________________________________________________________

Этажность

_________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий

__________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

_____________________________________________________

Члены комиссии:

___________________________________________________________

_________________________________________________________________

Представители:

произвела осмотр

___________________________________________________________,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате

___________________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных

воздействий

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных

воздействий, сроки и исполнители

________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

- Члены комиссии:

- Приложение №4 к Положению

о порядке обеспечения  содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных  организаций

Верхнекамского муниципального округа,

обустройства  прилегающих к ним территорий

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ

технического состояния здания

Наименование здания (сооружения) __________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания

___________________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания  (сооружения),  и  предъявляется  комиссиям  при проведении плановых осмотров.

Приложение 5

к Положению о порядке обеспечения

содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций

Верхнекамского муниципального округа, обустройства

прилегающих к ним территорий

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 20____-20____ году

составлен «___» ____________ 20_ года

___________________________________________________________________________

(полное наименование организации, год постройки)

__________________________________________________________________________________________

(учредитель  организации)

___________________________________________________________________________

( юридический адрес, физический адрес организации)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Верхнекамского муниципального округа  от « ___» __________ 20___ г. №_____ в период с «___» по «___» _________20__ г. комиссией  в составе:

Председатель комиссии:

________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности ___________________________________________________________________
                                                                                                                                   (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено: 1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав______________________________________________________________
                                             (полное наименование образовательной организации)

№ от «___» ___________ 20__ года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «___» __________ 20__ г. № _____, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «___» _______ 20__ г.  № ______ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»__________20__ г., _________________________________ ,
                                                                                        (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ________ № _____________, срок действия свидетельства с «___» ___________ 20__ г. до «___» ___________ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «____» ________________ 20__ г., серия______, 
№_________, регистрационный номер _______________________ 
___________________________________________________________________ ,
                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - ______________________________________________.

2. Паспорт безопасности организации от «___» _______ 
20__ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «___»____________ 20_ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - __________________________ и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - ____ единиц, в том числе общежитий ______ единиц на ______ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20__ году:

а) капитальных ремонтов объектов - __________, в том числе:                                                                                                                  (всего)

_____________________________, выполнены_______________

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _______

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

______________________________, выполнены________________

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства ______

(оформлен, не оформлен)                                                                              (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на ______ объектах, в том числе:

___________________________выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства ______________

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации:

________________________________________________________________

(наименование объекта, вид ремонта)

________________________________________________________________

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - __________________________.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо __________________________________.

(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:____________________________________________________

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

_________________________________________________________________________________________________

б) проектная допустимая численность обучающихся -________ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _____ человек, в том числе _____ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 20__ - 20__ годов - _____ человек; из них поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - ________ человек; не работают - ____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -_____ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ______; количество обучающихся - ______ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - ____________________________

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-___________

(имеются, не имеются)

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - ______человек______ %;

научных работников - ______ - ______человек______ %;

инженерно-технических работников - ______человек______ %;

административно-хозяйственных работников - ______человек______ %;

производственных работников - ______человек______ %;

учебно-воспитательных работников - ______человек______ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - ______человек______ %;

к) наличие плана работы организации на 20__-20__ учебный год-__________________________.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _________________________________ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинеты начальных классов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинеты иностранного языка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет физики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-_______________________________________________________________:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - ____ единиц, из них подлежит списанию - ___ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ___ единиц. Основные недостатки:____________________________________

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 оборудованием, инвентарем - _______________________________, обеспечивает (не

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____________ 20__ г. № __

__________________________________________________________________ .
                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: ___________________________________________________________________.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:_____________________________________________

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - ___; кровати - ___; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _______.

Основные недостаки:_____________________________________

Потребность в обновлении книжного фонда____________________________.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - __________________________________________________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - ______ га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - __________________________________________________________________.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:___________________________________

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -______________________________________ ___________

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах______________________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:_______________________________

7. Медицинское обслуживание в организации ___________

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _______________

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» ____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

_________________________________________________________

Потребность в медицинском оборудовании ______________

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:____________________

8. Питание обучающихся - ______________________________

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в_________________ смены,   в __________________                       количество смен)                                  (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет  _____________ на _____ мест.

Качество                     (имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи ____________________

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи ____________________

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _________________________________

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:_______________________________

г) хранение продуктов ____________________________,

(организовано, не организовано)

санитарным    нормам ___________________________.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:________________________________________;

д) обеспеченность технологическим оборудованием -______

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние ________________________________________________,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации ___________________________.                                                                                  (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ____________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

__________________________________:

(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков ___________________________

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:_______________________________________

ж) обеспеченность столовой посудой___________________________________;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников ___________________________.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:_____________________________________________

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации ______________________________________________;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____________________________

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________________________

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) ___________________, ____________________________

(имеется, не имеется)

__________________________________________________________________________________

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. ______________________________

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:_______________________________________

10.) Транспортное обеспечение организации - ________________________;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - ______________

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- ____________________________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:____________________________________

Потребность в замене (дополнительной закупке) -____________________________, количество - ____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _______________________________________________:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется _____________________________________________________________________

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ______ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____________________________________________________________________

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации ____

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ______

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением _____________________________________ и _________________

(оборудована, не оборудована)                                            (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ________________

(организована, не организована)

Основные недостатки:__________________________________

12. Обеспечение пожарной безопасности организации_______________________ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году проверка состояние пожарной безопасности ________________________,

(проводилась, не проводилась)

_____________________________________________________________________

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _________________________________ и предписания ____________________________________________________ ;

б) требования пожарной безопасности _______________________

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____________ В   организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена ______________________________________________

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _________________________________________________________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится __________________________

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты __

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре  ______________________________                                                   (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _________________________________ защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов ___________________________________ беспрепятственную эвакуацию                     (обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования ____________________________. Вывод на основании акта №____ от «__»

(проводилась, не проводилась)

20__ года, выданного ____________________________ - _______________________;

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _________________________.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:______________________________________

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _________________________________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется __________________________________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние ________________________________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы ____________________________________,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____________________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации ____

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет ____________________.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____

16.Газоснабжение образовательной организации:____________

17.Канализация _____________________________________

II. Заключение комиссии

__________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

к новому 20_-20_ учебному году  _______________________________________.

(готова, не готова)

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

________________________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _______________ ______________________________

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:       _______________ ______________________________

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_______________ ___________________________

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)